## Sheet1
洋浦污水处理厂进出水在线监测设备清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家
1 | 生活污水进水COD在线自动检测仪 | EST-2001B | 怡文环境
2 | 生活污水进水氨氮在线自动检测仪 | EST-2004 | 怡文环境
3 | 生活污水进水总磷在线自动检测仪 | EST-2003 | 怡文环境
4 | 生活污水进水pH在线自动检测仪 | sc200 | 哈希
5 | 生活污水进水数采仪 | K37 | 广州博控
6 | 出水COD在线自动检测仪 | BS-2008 | 安徽碧水
7 | 出水氨氮在线自动检测仪 | BS-NH3-N | 安徽碧水
8 | 出水总磷在线自动检测仪 | BS-TP | 安徽碧水
9 | 出水TN水质在线自动检测仪 | BS-TN | 安徽碧水
10 | 出水pH在线自动检测仪 | PH1001 | 合泰
11 | 出水数采仪 | WHJJ | 安徽碧水