## 附件1
设备配件备货清单
仪器名称 | 配件名称 | 备货量
CODcr、氨氮、总磷、总氮在线分析仪（配件根据厂家不同，分别明确） | 九通阀阀芯 | 1
| 电磁阀 | 1
| 消解池 | 1
| 消解池垫圈 | 1
| 定量管 | 1
| 定量管垫圈 | 1
| 计量光源 | 1
| 消解池加热丝 | 1
| 测量光源 | 1
| 蠕动泵管 | 1
| 蠕动泵 | 1
| 固态继电器 | 1
| 温度变送器 | 1
| 温度传感器 | 1
| 蠕动泵电机 | 1
| 模拟信号版 | 1
| 水泵继电器 | 1
| 保险丝+底座 | 1
| 5A/10A保险丝 | 1
| 24V大电源 | 1
| 5V/12V小电源 | 1
| 驱动器 | 1
| 继电器板 | 1
| 消解器 | 1
| 计量器与蠕动泵连接头 | 1
| 电源开关 | 1
| 消解池喇叭头 | 1
| 计量管喇叭头 | 1
进水自动采样器 | 蠕动泵管 | 1
| 蠕动泵 | 1
| 硅胶管 | 1
| 三通接头 | 1
| 流量传感器 | 1
| 电磁阀 | 1
| 电磁球阀 | 1
备注说明：因设备厂家不同，配件会存在差异，各供货商可根据厂商设备情况列明所有配件名称并备货（各1套）,设备主板、显示器和压缩机除外。