## Sheet1
设备配件维护更换周期表
仪器名称 | 配件名称 | 维护周期 | 更换周期
CODcr、氨氮、总磷、总氮在线分析仪（配件维护及更换周期根据不同设备分别明确） | 九通阀阀芯
电磁阀
消解池
消解池垫圈
定量管
定量管垫圈
计量光源
消解池加热丝
测量光源
蠕动泵管
蠕动泵
固态继电器
温度变送器
温度传感器
蠕动泵电机
模拟信号版
水泵继电器
保险丝+底座
5A/10A保险丝
24V大电源
5V/12V小电源
驱动器
继电器板
消解器
计量器与蠕动泵连接头
电源开关
消解池喇叭头
计量管喇叭头
Plc模块
屏幕
进水自动采样器 | 蠕动泵管
蠕动泵
硅胶管
三通接头
流量传感器
电磁阀
电磁球阀
屏幕
控制主板
制冷压缩机
备注说明：因设备厂家不同，配件会存在差异，各供货商可根据厂商设备情况列明所有配件维护更换周期，包含设备主板、显示器和压缩机。